Wprowadza się zmianę w SIWZ w rozdziale III, wymagania dotyczące okien pkt 1

było

1. profil minimum pięciokomorowy, o grubości ścianek w klasie A wg PN-EN 12608

zmieniono na

1. Profil min. pięciokomorowy o grubościach ścianki o powierzchni widocznej > 2,8 mm a dla niewidocznej 2,5mm wg PN – EN12608.